市政行业现行规范（全部）

〖CJJ1-2008〗城镇道路工程施工与质量验收规范

〖CJJ2-2008〗城市桥梁工程施工与质量验收规范

〖CJJ6-2009〗城镇排水管道维护安全技术规程

〖CJJ7-2007〗城市工程地球物理探测规范

〖CJJ8-99〗城市测量规范

〖CJJ11-93〗城市桥梁设计准则

〖CJJ12-99〗家用燃气燃烧器具安装及验收规程

〖CJJ13-87〗供水水文地质钻探与凿井操作规程

〖CJJ14-2005〗城市公共厕所设计标准

〖CJJ15-87〗城市公共交通站、场、厂设计规范

〖CJJ17-2004〗生活垃圾卫生填埋技术规范

〖CJJ18-88〗市政工程施工、养护及污水处理工人技术等级标准

〖CJJ27-2005〗城镇环境卫生设施设置标准

〖CJJ28-2004〗城镇供热管网工程施工及验收规范

〖CJJ/T29-98〗建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程

〖CJJ30-2009〗城市粪便处理厂运行维护及其安全技术规程

〖CJJ32-89〗含藻水给水处理设计规范

〖CJJ33-2005〗城镇燃气输配工程施工及验收规范

〖CJJ34-2002〗城市热力网设计规范

〖CJJ36-2006〗城镇道路养护技术规范

〖CJJ37-90〗城市道路设计规范

〖CJJ39-91〗古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）

〖CJJ40-91〗高浊度水给水设计规范

〖CJJ43-91〗热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程

〖CJJ45-2006〗城市道路照明设计标准

〖CJJ47-2006〗生活垃圾转运站技术规范

〖CJJ48-92〗公园设计规范

〖CJJ49-92〗地铁杂散电流腐蚀防护技术规程

〖CJJ50-92〗城市防洪工程设计规范

〖CJJ51-2006〗城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程

〖CJJ/T52-93〗城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程

〖CJJ/T53-93〗民用房屋修缮工程施工规程

〖CJJ/T54-93〗污水稳定塘设计规范

〖CJJ55-93〗供热术语标准

〖CJJ56-94〗市政工程勘察规范

〖CJJ57-94〗城市规划工程地质勘察规范

〖CJJ58-2009〗城镇供水厂运行、维护及安全技术规程

〖CJJ60-94〗城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程

〖CJJ61-2003〗城市地下管线探测技术规程

〖CJJ62-95〗房屋渗漏修缮技术规程

〖CJJ63-2008〗聚乙烯燃气管道工程技术规程

〖CJJ64-2009〗城市粪便处理厂设计规范

〖CJJ/T65-2004〗市容环境卫生术语标准

〖CJJ66-95〗路面稀浆封层施工规程

〖CJJ67-95〗风景园林图例图示标准

〖CJJ68-2007〗城镇排水管渠与泵站维护技术规程

〖CJJ69-95〗城市人行天桥与人行地道技术规范

〖CJJ70-96〗古建筑修建工程质量检验评定标准(南方地区)

〖CJJ71-2000〗机动车清洗站工程技术规程

〖CJJ72-97〗无轨电车供电线网工程施工及验收规范

〖CJJ/T73-2010〗卫星定位城市测量技术规范

〖CJJ74-99〗城镇地道桥顶进施工及验收规程

〖CJJ75-97〗城市道路绿化规划与设计规范

〖CJJ/T76-98〗城市地下水动态观测规程

〖CJJ/T78-97〗供热工程制图标准

〖CJJ/T81-98〗城镇直埋供热管道工程技术规程

〖CJJ/T82-99〗城市绿化工程施工及验收规范

〖CJJ83-99〗城市用地竖向规划规范

〖CJJ/T85-2002〗城市绿地分类标准

〖CJJ/T86-2000〗城市生活垃圾堆肥处理厂运行、维护及其安全技术规程

〖CJJ/T87-2000〗乡镇集贸市场规划设计标准

〖CJJ/T88-2000〗城镇供热系统安全运行技术规程

〖CJJ89-2001〗城市道路照明工程施工及验收规程

〖CJJ90-2009〗生活垃圾焚烧处理工程技术规范

〖CJJ/T91-2002〗园林基本术语标准

〖CJJ92-2002〗城市供水管网漏损控制及评定标准

〖CJJ93-2003〗城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程

〖CJJ94-2009〗城镇燃气室内工程施工与质量验收规范

〖CJJ95-2003〗城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程

〖CJJ96-2003〗地铁限界标准

〖CJJ/T97-2003〗城市规划制图标准

〖CJJ/T98-2003〗建筑给水聚苯乙烯类管道工程技术规程

〖CJJ99-2003〗城市桥梁养护技术规范

〖CJJ100-2004〗城市基础地理信息系统技术规范

〖CJJ101-2004〗埋地聚乙烯给水管道工程技术规程

〖CJJ/T102-2004〗城市生活垃圾分类及其评价标准

〖CJJ103-2004〗城市地理空间框架数据标准

〖CJJ104-2005〗城镇供热直埋蒸汽管道技术规程

〖CJJ105-2005〗城镇供热管网结构设计规范

〖CJJ/T107-2005〗生活垃圾填埋场无害化评价标准

〖CJJ/T108-2006〗城市道路除雪作业技术规程

〖CJJ109-2006〗生活垃圾转运站运行维护技术规程

〖CJJ110-2006〗管道直饮水系统技术规程

〖CJJ/T111-2006〗预应力混凝土桥梁预制节段逐跨拼装施工技术规程

〖CJJ112-2007〗生活垃圾卫生填埋场封场技术规程

〖CJJ113-2007〗生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范

〖CJJ/T114-2007〗城市公共交通分类标准

〖CJJ/T115-2007〗房地产市场信息系统技术规范

〖CJJ／T116-2008〗建设领域应用软件测评通用规范

〖CJJ/T117-2007〗建设电子文件与电子档案管理规范

交通行业规范（部分）

〖JTG/T B07-1-2006〗公路工程混凝土防腐蚀技术规范
〖JTG D81-2006〗公路交通安全设施设计规范
〖JTG/T D81-2006〗公路交通安全设施实施细则
〖JTG H12-2003〗公路隧道养护技术规范
〖JTG H30-2004〗公路养护安全作业规程
〖JTG H11-2004〗公路桥涵养护规范
〖JTG D40-2002〗公路水泥混凝土路面设计规范 
〖JTG D60-2004〗公路桥涵设计通用规范
〖JTG D62-2004〗公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范
〖JTG B01-2003〗公路工程技术标准
〖JTG F30-2003〗公路水泥混凝土路面施工技术规范
〖JTG F40-2004〗公路沥青路面施工技术规范
〖JTG/TD71-2004〗公路隧道交通工程设计规范
〖JTG/T B05-2004〗公路项目安全性评价指南
〖JTG/TF83-01-2004〗高速公路护栏安全性能评价标准
〖JT/T529-2004〗预应力混凝土桥梁用塑料波纹管

〖JT/T4-2004〗公路桥梁板式橡胶支座
〖JT/T327-2004〗公路桥梁伸缩装置
〖JT/T502-2004〗公路桥梁波形伸缩装置
〖JT/T531-538.589-2004〗路桥用材料标准九项
〖JT/T613-615-2004〗路面车辙动测定仪等三项标准
〖JT/T483-2002〗交通科技报告编写规则
〖JTJ041-2000〗公路桥涵施工技术规范
〖JTJ034-2000〗公路路面基层施工技术规范
〖JTJ073.2-2001〗公路沥青路面养护技术规范
〖JTJ036-98〗公路改性沥青路面施工技术规范
〖JTJ014-97〗公路沥青路面设计规范
〖JTJ057-94〗公路工程无机结合料稳定材料试验规程
〖JTJ005-96〗公路建设项目环境影响评价规范
〖JTJ018-97〗公路排水设计规范
〖JTJ064-98〗公路工程地质勘察规范
〖JTJ073-96〗公路养护技术规范
〖JTJ061-99〗公路勘测规范

国家标准（部分）

〖GB50162-92〗道路工程制图标准

〖GB 5768-99〗道路交通标志和标线
〖GBJ 97-87〗水泥混凝土路面施工及验收规范
〖GB 50092-96〗沥青路面施工及验收规范

〖GB 14887-2003〗道路交通信号灯

〖GB50013-2006〗室外给水设计规范

〖GB50014-2006〗室外排水设计规范

〖GB50092-96〗沥青路面施工及验收规范

〖GBJ97-87〗水泥混凝土路面施工及验收规范

〖GB/T50107-2010〗混凝土强度检验评定标准

〖GB50164-92〗混凝土质量控制标准

〖GB50204-2002〗混凝土结构工程施工质量验收规范

〖GB50220-95〗城市道路交通规划设计规范

〖GB50268-2008〗给水排水管道工程施工及验收规范

〖GB/T50280-98〗城市规划基本术语标准

〖GB50282-98〗城市给水工程规划规范

〖GB50318-2000〗城市排水工程规划规范

〖GB50420-2007〗城市绿地设计规范

〖GB50442-2008〗城市公共设施规划规范

〖GB/T50476-2008〗混凝土结构耐久性设计规范

〖GB50490-2009〗城市轨道交通技术规范

〖GB50010-2010〗混凝土结构设计规范

按工程分类

《现行市政工程规范大全》 
1．规划专业
规范名称         
规范编号         
原书页码         
变更情况
城市用地分类与规划建设用地标准        GBJ137-90        1-1-1        有效

                
城市居住区规划设计规范（2002年版）        GB50180-93        1-2-1        有效

                
城市规划基本术语标准        GB/T50280-98        1-3-1        有效

                
城市给水工程规划规范        GB50282-98        1-4-1        有效

                
城市工程管线综合规划规范        GB50289-98        1-5-1        有效

                
城市电力规划规范        GB50293-1999        1-6-1        有效

                
城市排水工程规划规范        GB50318-2000        1-7-1        有效

                
城市用地分类代码        CJJ46-91        1-8-1        有效

                
城市用地竖向规划规范        CJJ83-99        1-9-1        有效

                
城市规划制图标准        CJJ/T97-2003        1-10-1        有效

                
乡镇集贸市场规划设计标准        CJJ/T87-2000        1-11-1        有效

                
2．工程勘察测量专业
规范名称         
规范编号         
原书页码         
变更情况
岩土工程勘察规范        GB50021-2001        2-1-1        有效

                
工程测量规范        GB50026-93        2-2-1        有效

                
供水水文地质勘察规范        GB50027-2001        2-3-1        有效

                
水文基本术语和符号标准        GB/T50095-98        2-4-1        有效

                
土工试验方法标准        GB/T50123-1999        2-5-1        有效

                
水位观测标准        GBJ138-90        2-6-1        有效

                
土的分类标准        GBJ145-90        2-7-1        有效

                
工程摄影测量规范        GB50167-92        2-8-1        有效

                
工程岩体分级标准        GB50218-94        2-9-1        有效

                
工程测量基本术语标准        GB/T50228-96        2-10-1        有效

                
工程岩体试验方法标准        GB/T50266-99        2-11-1        有效

                
岩土工程基本术语标准        GB/T50279-98        2-12-1        有效

                
地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范        GB50307-1999        2-13-1        有效

                
地下铁道、轻轨交通工程测量规范        GB50308-1999        2-14-1        有效

                
冻土工程地质勘察规范        GB50324-2001        2-15-1        有效

                
原状土取样技术标准        JGJ89-92        2-16-1        有效

                
城市勘察物探规范        CJJ7-85        2-17-1        有效

                
城市测量规范        CJJ8-99        2-18-1        有效

                
供水水文地质钻探与凿井操作规程        CJJ13-87        2-19-1        有效

                
市政工程勘察规范        CJJ56-94        2-20-1        有效

                
城市规划工程地质勘察规范        CJJ57-94        2-21-1        有效

                
城市地下管线探测技术规程        CJJ61-2003        2-22-1        有效

                
全球定位系统城市测量技术规程        CJJ73-97        2-23-1        有效

                
城市基础地理信息系统技术规范        CJJ100-2004        2-24-1        有效

                
城市地理空间框架数据标准        CJJ103-2004        2-25-1        有效

                
城市市政综合监管信息系统技术规范        CJJ/T106-2005        2-26-1        有效

                
城市地下水动态观测规程        CJJ/T76-98        2-27-1        有效

                
3．公共交通专业
规范名称         
规范编号         
原书页码         
变更情况
地铁设计规范        GB50157-2003        3-1-1        有效

                
地铁限界标准        CJJ96-2003        3-2-1        有效

                
地下铁道工程施工及验收规范（2003年版）        GB50299-1999        3-3-1        有效

                
城市公共交通常用名词术语        GB5655-85        3-4-1        有效

                
城市公共交通站、场、厂设计规范        CJJ15-87        3-5-1        有效

                
无轨电车供电线网工程施工及验收规范        CJJ72-97        3-6-1        有效
4．道路桥梁专业
规范名称         
规范编号         
原书页码         
变更情况
沥青路面施工及验收规范        GB50092-96        4-1-1        有效

                
水泥混凝土路面施工及验收规范        GBJ97-87        4-2-1        有效

                
道路工程术语标准        GBJ124-88        4-3-1        有效

                
道路工程制图标准        GB50162-92        4-4-1        有效

                
市政道路工程质量检验评定标准        CJJ1-90        4-5-1        有效

                
市政桥梁工程质量检验评定标准        CJJ2-90        4-6-1        有效

                
粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程        CJJ4-97        4-7-1        有效

                
城市桥梁设计准则        CJJ11-93        4-8-1        有效

                
城市桥梁养护技术规范        CJJ99-2003        4-9-1        有效

                
城市道路除雪作业技术规程        GB50084-2001        4-10-1        有效

                
钢渣石灰类道路基层施工及验收规范        CJJ35-90        4-11-1        有效

                
城市道路养护技术规范        CJJ 36-90        4-12-1        全面修订

                
城市道路设计规范        CJJ37-90        4-13-1        有效

                
《城市道路设计规范》1998年局部修订条文        CJJ37-90        4-13-59        有效

                
热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程        CJJ43-91        4-14-1        有效

                
城市道路路基工程施工及验收规范        CJJ44-91        4-15-1        有效

                
城市道路照明设计标准        CJJ 45-91        4-16-1        全面修订

                
柔性路面设计参数测定方法标准        CJJ/T59-94        4-17-1        有效

                
路面稀浆封层施工规程        CJJ66-95        4-18-1        有效

                
城市人行天桥与人行地道技术规范        CJJ69-95        4-19-1        有效

                
《城市人行天桥与人行地道技术规范》1998年局部修订条文        CJJ69-95        4-19-12        有效

                
《城市人行天桥与人行地道技术规范》2003年局部修订条文        CJJ69-95        4-19-12        有效

                
城镇地道桥顶进施工及验收规程        CJJ74-99        4-20-1        有效

                
城市桥梁设计荷载标准        CJJ77-98        4-21-1        有效

                
联锁型路面砖路面施工及验收规程        CJJ79-98        4-22-1        有效

                
固化类路面基层和底基层技术规程        CJJ/T80-98        4-23-1        有效

                
城市道路照明工程施工及验收规程        CJJ89-2001        4-24-1        有效

                
城市道路和建筑物无障碍设计规范        JGJ50-2001        4-25-1        有效

                
5．给水排水专业
规范名称         
规范编号         
原书页码         
变更情况
室外给水设计规范        GB50013-2006        5-1-1        有效

                
室外排水设计规范        GB50014-2006        5-2-1        有效

                
建筑给水排水设计规范        GB50015-2003        5-3-1        有效

                
室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范        GB50032-2003        5-4-1        有效

                
给水排水工程构筑物结构设计规范        GB50069-2002        5-5-1        有效

                
给水排水制图标准        GB/T50106-2001        5-6-1        有效

                
给水排水设计基本术语标准        GBJ125-89        5-7-1        有效

                
给水排水构筑物施工及验收规范        GBJ141-90        5-8-1        有效

                
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范        GB50242-2002        5-9-1        有效

                
给水排水管道工程施工及验收规范        GB50268-97        5-10-1        有效

                
供水管井技术规范        GB50296-99        5-11-1        有效

                
城市居民生活用水量标准        GB/T50331-2002        4-12-1        有效

                
给水排水工程管道结构设计规范        GB50332-2002        5-13-1        有效

                
管道直饮水系统技术规程        CJJ110-2006        5-14-1        有效

                
建筑给水聚乙烯管道工程技术规程        CJJ/T98-2003        5-15-1        有效

                
埋地聚乙烯给水管道工程技术规程        CJJ101-2004        5-16-1        有效

                
建筑给水聚丙烯管道工程技术规范        GB/T50349-2005        5-17-1        有效

                
城市用水分类标准        CJ/T3070-1999        5-18-1        有效

                
市政排水管渠工程质量检验评定标准        CJJ3-90        5-19-1        有效

                
排水管道维护安全技术规范        CJJ6-85        5-20-1        有效

                
城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准        CJJ31-89        5-21-1        有效

                
含藻水给水处理设计规范        CJJ32-89        5-22-1        有效

                
高浊度水给水设计规范        CJJ40-91        5-23-1        有效

                
城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准        CJJ41-92        5-24-1        有效

                
污水稳定塘设计规范        CJJ/T54-93        5-25-1        有效

                
污水再生利用工程设计规范        GB50335-2002        5-26-1        有效

                
城镇供水厂运行、维护及安全技术规程        CJJ58-94        5-27-1        有效

                
城市污水处理厂工程质量验收规范        GB50334-2002        5-28-1        有效

                
城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程        CJJ60-94        5-29-1        有效

                
城镇排水管渠与泵站维护技术规程        CJJ/T68-96        5-30-1        有效

                
城市供水管网漏损控制及评定标准        CJJ92-2002        5-31-1        有效

                
6．燃气专业
规范名称         
规范编号         
原书页码         
变更情况
城镇燃气设计规范        GB 50028-93        6-1-1        全面修订

                
输气管道工程设计规范        GB50251-94        6-2-1        有效

                
城镇燃气术语        CJ/T3085-1999        6-3-1        有效

                
城镇燃气输配工程施工及验收规范        CJJ33-2005        6-4-1        有效

                
城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程        CJJ 51-2001        6-5-1        全面修订

                
城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程        CJJ95-2003        6-6-1        有效

                
城镇燃气室内工程施工及验收规范        CJJ94-2003        6-7-1        有效

                
聚乙烯燃气管道工程技术规程        CJJ63-95        6-8-1        有效

                
汽车用燃气加气站技术规范        CJJ84-2000        6-9-1        有效

                
7．供热专业
规范名称         
规范编号         
原书页码         
变更情况
锅炉房设计规范        GB50041-92        7-1-1        有效

                
城镇供热管网工程施工及验收规范        CJJ28-2004        7-2-1        有效

                
城市热力网设计规范        CJJ34-2002        7-3-1        有效

                
城镇供热管网结构设计规范        CJJ105-2005        7-4-1        有效

                
供热术语标准        CJJ55-93        7-5-1        有效

                
供热工程制图标准        CJJ/T78-97        7-6-1        有效

                
城镇直埋供热管道工程技术规程        CJJ/T81-98        7-7-1        有效

                
城镇供热直埋蒸汽管道技术规程        CJJ104-2005        7-8-1        有效

                
城镇供热系统安全运行技术规程        CJJ/T88-2000        7-9-1        有效

                
8．市容环境卫生专业
规范名称         
规范编号         
原书页码         
变更情况
城市容貌标准        CJ/T12-1999        8-1-1        有效

                
城市绿地分类标准        CJJ/T85-2002        8-2-1        有效

                
环境卫生设施与设备图形符号        CJ/T13~15-1999        8-3-1        有效

                
城市生活垃圾分类及其评价标准        CJJ/T102-2004        8-4-1        有效

                
生活垃圾卫生填埋技术规范        CJJ17-2004        8-5-1        有效

                
城市生活垃圾卫生填埋场运行、维护技术规程        CJJ93-2003        8-6-1        有效

                
生活垃圾填埋场无害化评价标准        CJJ/T107-2005        8-7-1        有效

                
城市环境卫生设施规划规范        GB50337-2003        8-8-1        有效

                
城镇环境卫生设施设置标准        CJJ27-2005        8-9-1        有效

                
城市粪便处理厂运行、维护及其安全技术规程        CJJ/T30-99        8-10-1        有效

                
生活垃圾转运站技术规范        CJJ47-2006        8-11-1        有效

                
生活垃圾转运站运行维护技术规程        CJJ109-2006        8-12-1        有效

                
城市粪便处理厂[场]设计规范        CJJ64-95        8-13-1        有效

                
市容环境卫生术语标准        CJJ/T65-2004        8-14-1        有效

                
机动车清洗站工程技术规程        CJJ71-2000        8-15-1        有效

                
城市生活垃圾堆肥处理厂运行、维护及其安全技术规程        CJJ/T86-2000        8-16-1        有效

                
生活垃圾焚烧处理工程技术规范        CJJ90-2002        8-17-1        有效

                
城镇环境卫生设施设置标准        CJJ27-2005        8-17-1        有效

                
城市公共厕所设计标准        CJJ14-2005        8-18-1

|  | 书名:现行市政工程规范大全(修订缩印本) 出版社:中国建筑工业出版社 定价:280 条形码:9787112083893 ISBN:ISBN 7-112-08389-3 作者:本书编委组 印刷日期:2006-9-3 出版日期:2006-9-2 精装平装_开本_页数:精装16开,2116页 中图法: 中图法一级分类: 中图法二级分类: 书号: 简介: 《现行市政工程规范大全》(缩印本)，自2003年出版以来，深受广大市政工程技术人员的欢迎。但是，随着科研、设计、施工、管理实践中客观情况的变化，国家工程建设标准主管部门不断地修订、制订，并颁发了新的标准、规范、规程已成为必然。为了适应这种变化，我社今后将根据规范的修订、制订情况，适时地对原《大全》做全面调整、补充，为读者提供全面、准确和最新的信息。 鉴于上述宗旨，我社近期组织力量对《现行市政工程规范大全》(缩印本)进行了修订。本次收入规划、工程勘察测量、公共交通、道路桥梁、给水排水、燃气、供热、市容环境卫生等8个专业，共136个规范。其中新增规范25个、全面修订12个、局部修订4个。 为便于读者了解本次修订后标准规范变动情况，在目录中，凡变动的标准规范名称前分别用不同的符号标记。新增标准规范前标记符号为"▲"，全面修订的标准规范前标记符号为"●"，局部修订的标准规范前标记符号为 "■"。 需要特别说明的是，由于标准规范处在一个动态的变化过程中，而且出版社受出版发行规律的限制，不可能在每次重印时对《大全》进行修订，所以在全面修订前，《大全》中有可能出现某些标准规范没有被替换和修订的情况。 为了使广大读者放心地使用《大全》，我社将在网上提供咨询服务，及时地提供相关标准规范的制订、全面修订、局部修订等信息。 请登录中国建筑工业出版社网站(www.cabp.com.cn)"规范大全园地"。 我们期待着广大读者在使用《大全》修订缩印本之后，给予批评、指正，并提出宝贵意见。 中国建筑工业出版社 2006年7月1日 目录:1 规划专业 城市用地分类与规划建设用地标准 GBJ 137-90 1-1-1 城市居住区规划设计规范(2002年版) GB 50180-93 1-2-1 城市规划基本术语标准 GB/T 50280-98 1-3-1 城市给水工程规划规范 GB 50282-98 1-4-1 城市工程管线综合规划规范 GB 50289-98 1-5-1 城市电力规划规范GB 50293-1999 1-6-1 城市排水工程规划规范GB 50318-2000 1-7-1 城市用地分类代码CJJ46-91 1-8-1 城市用地竖向规划规范CJJ 83-99 1-9-1 ▲城市规划制图标准CJJ/T97-2003 1-10-1 乡镇集贸市场规划设计标准CJJ/T 87-2000 1-11-1 2 工程勘察测量专业 岩土工程勘察规范GB 50021-2001 2-1-1 工程测量规范GB 50026-93 2-2-1 供水水文地质勘察规范GB 50027-2001 2-3-1 水文基本术语和符号标准GB/T50095-98 2-4-1 土工试验方法标准 GB/T 50123-1999 2-5-1 水位观测标准GBJ 138-90 2-6-1 土的分类标准GBJ 145-90 2-7-1 工程摄影测量规范GB 50167-92 2-8-1 工程岩体分级标准GB 50218-94 2-9-1 工程测量基本术语标准GB/T50228-96 2-10-1 工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-99 2-11-1 岩土工程基本术语标准 GB/T 50279-98 2-12-1 地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范 GB 50307-1999 2-13-1 地下铁道、轻轨交通工程测量规范 GB 50308-1999 2-14-1 冻土工程地质勘察规范 GB 50324-2001 2-15-1 原状土取样技术标准 JGJ 89-92 2-16-1 城市勘察物探规范 CJJ 7-85 2-17-1 城市测量规范 CJJ 8-99 2-18-1 供水水文地质钻探与凿井操作规程 CJJ13-87 2-19-1 市政工程勘察规范 CJJ 56-94 2-20-1 城市规划工程地质勘察规范 CJJ 57-94 2-21-1 ●城市地下管线探测技术规程 CJJ 61-2003 2-22-1 全球定位系统城市测量技术规程 CJJ 73-97 2-23-1 ▲城市基础地理信息系统技术规范 CJJ1(X)-2004 2-24-1 ▲城市地理空间框架数据标准 CJJ 103-2004 2-25-1 ▲城市市政综合监管信息系统技术规范 CJJ/T106-2005 2-26-1 城市地下水动态观测规程 CJJ/T76-98 2-27-1 3 公共交通专业 ●地铁设计规范 GB 50157-2003 3-1-1 ▲地铁限界标准 CJJ 96-2003 3-2-1 ■地下铁道工程施工及验收规范(2003年版) GB 50299-1999 3-3-1 城市公共交通常用名词术语 GB 5655-85 3-4-1 城市公共交通站、场、厂设计规范 CJJ 15-87 3-5-1 无轨电车供电线网工程施工及验收规范 CJ1 72-97 3-6-1 4 道路桥梁专业 沥青路面施工及验收规范 GB 50092-96 4-1-1 水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87 4-2-1 道路工程术语标准 GBJ 124-88 4-3-1 道路工程制图标准 GB 50162-92 4-4-1 市政道路工程质量检验评定标准 CJJ1-90 4-5-1 市政桥梁工程质量检验评定标准 CJJ 2-90 4-6-1 粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程 CJJ4-97 4-7-1 城市桥梁设计准则 CJJ 11-93 4-8-1 ▲城市桥梁养护技术规范 CJJ 99-2003 4-9-1 ▲城市道路除雪作业技术规程 CJJ/T108-2006 4-10-1 钢渣石灰类道路基层施工及验收规范 CJ1 35-90 4-11-1 城市道路养护技术规范 CJJ 36-90 4-12-1 ■城市道路设计规范 CJJ 37-90 4-13-1 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90)1998年局部修订条文 4-13-59 热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程 CJJ43-914-14-1 城市道路路基工程施工及验收规范 CJJ44-91 4-15-1 城市道路照明设计标准 CJJ45-91 4-16-1 柔性路面设计参数测定方法标准 CJJ/T 59 94 4-17-1 路面稀浆封层施工规程 CJJ66-95 4-18-1 ■城市人行天桥与人行地道技术规范 CJJ 69-95 4-19-1 《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ 69 95)1998年局部修订条文 4-19-12 《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ69-95)2003年局部修订条文 4-19-12 城镇地道桥顶进施工及验收规程 CJJ74-99 4-20-1 城市桥梁设计荷载标准 CB 77-98 4-21-1 联锁型路面砖路面施工及验收规程 CJJ 79-98 4-22-1 固化类路面基层和底基层技术规程 CJJ/T 80-98 4-23-1 城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ 89-2001 4-24-1 城市道路和建筑物无障碍设计规范 JGJ 50-2001 4-25-1 5 给水排水专业 ●室外给水设计规范 GB 50013-2006 5-1-1 ●室外排水设计规范 GB 50014-2006 5-2-1 ●建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003 5-3-1 ▲室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范 GB 50032-2003 5-4-1 给水排水工程构筑物结构设计规范 GB 50069-2002 5-5-1 给水排水制图标准 GB/T 50106-2001 5-6-1 给水排水设计基本术语标准 GBJ125-89 5-7-1 给水排水构筑物施工及验收规范 GBJ 1141-90 5-8-1 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 5-9-1 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-97 5-10-1 供水管井技术规范 GB 50296-99 5-11-1 城市居民生活用水量标准 GB/T 50331-2002 5-12-1 给水排水工程管道结构设计规范 GB 50332-2002 5-13-1 ▲管道直饮水系统技术规程 CJJ110-2006 5-14-1 ▲建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程 CJJ/T98-2003 5-15-1 ▲埋地聚乙烯给水管道工程技术规程 CJJ101-2004 5-16-1 ▲建筑给水聚丙烯管道工程技术规范 GB/T50349 2005 5-17-1 城市用水分类标准 CJ/T 3070-1999 5-18-1 市政排水管渠工程质量检验评定标准 CJJ 3-90 5-19-1 排水管道维护安全技术规程 CJJ 6-85 5-20-1 城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准 CJJ 31-89 5-21-1 含藻水给水处理设计规范 CJJ 32-89 5-22-1 高浊度水给水设计规范 CJ140-91 5-23-1 城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准 CJJ41-91 5-24-1 污水稳定塘设计规范 CJJ/T54-93 5-25-1 ▲污水再生利用工程设计规范 GB 50335-2002 5-26-1 城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ 58-94 5-27-1 ▲城市污水处理厂工程质量验收规范 GB 50334-2002 5-28-1 城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程 CJ1 60-94 5-29-1 城镇排水管渠与泵站维护技术规程 CJJ/T68-96 5-30-1 城市供水管网漏损控制及评定标准 CJJ 92-2002 5-31-1 6 燃气专业 ■城镇燃气设计规范(2002年版) GB 50028-93 6-1-1 输气管道工程设计规范 GB 50251-94 6-2-1 城镇燃气术语 CJ/T 3085-1999 6-3-1 ●城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ 33-2005 6-4-1 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 CJ1 51-2001 6-5-1 ▲城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程 CJJ 95-2003 6-6-1 ▲城镇燃气室内工程施工及验收规范 CJJ 94-2003 6-7-1 聚乙烯燃气管道工程技术规程 CJJ 63-95 6-8-1 汽车用燃气加气站技术规范 CJJ 84-2000 6-9-1 7 供热专业 锅炉房设计规范 GB 50041-92 7-1-1 ●城镇供热管网工程施工及验收规范 CJJ 28-2004 7-2-1 ●城市热力网设计规范 CJJ 34-2002 7-3-1 ▲城镇供热管网结构设计规范 CJJ105-2005 7-4-1 供热术语标准 CJJ 55-93 7-5-1 供热工程制图标准 CJJ/T78-97 7-6-1 城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ/T 81-98 7-7-1 ▲城镇供热直埋蒸汽管道技术规程 CB104-2005 7-8-1 城镇供热系统安全运行技术规程 CJJ/T 88-2000 7-9-1 8 市容环境卫生专业 城市容貌标准 CJ/T12-1999 8-1-1 ▲城市绿地分类标准 CJJ/T 85-2002 8-2-1 环境卫生设施与设备图形符号CJ/T1315-1999 8-3-1 ▲城市生活垃圾分类及其评价标准 CJJ/T102-2004 8-4-1 ●生活垃圾卫生填埋技术规范 CJJ17-2004 8-5-1 ▲城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程 CJJ93-2003 8-6-1 ▲生活垃圾填埋场无害化评价标准CJJ/T107-2005 8-7-1 ▲城市环境卫生设施规划规范 GB 50337-2003 8-8-1 ●城镇环境卫生设施设置标准 CJJ27-2005 8-9-1 城市粪便处理厂运行、维护及其安全技术规程 CJJ/T 30-99 8-10-1 ●生活垃圾转运站技术规范 CJJ47-20068-11-1 ▲生活垃圾转运站运行维护技术规程 CJJ109-20068-12-1 城市粪便处理厂(场)设计规范 CJJ64-95 8-13-1 ●市容环境卫生术语标准 CJJ/T65-2004 8-14-1 机动车清洗站工程技术规程 CJJ71-20008-15-1 城市生活垃圾堆肥处理厂运行、维护及其安全技术规程CJJ/T 86-2000 8-16-1 生活垃圾焚烧处理工程技术规范 CJJ 90-2002 8-17-1 ▲城市公共厕所设计标准 CJJ14-2005 8-18-1 注：▲－表示新增加的标准规范； ●－表示全面修订的标准规范； ■－表示局部修订的标准规范。 |
| --- | --- |
|  | 阅读地址： http://www.buildbook.com.cn/book/B10036927.shtml |